проект

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО                                                                      ПОСЕЛЕНИЯ «БОГОМЯГКОВСКОЕ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

___________ 2021                                                                                     № ________

с.Богомягково

Об утверждении Программы комплексного развития систем                       коммунальной инфраструктуры муниципального образования

# сельского поселения «Богомягковское»

на 2022-2023 годы

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь Уставом сельского поселения «Богомягковское», администрация  сельского  поселения «Богомягковское», постановляет:

1. Утвердить Программу комплексного развития систем                       коммунальной инфраструктуры муниципального образования  сельского поселения «Богомягковское» на 2022-2023 годы, согласно приложения.

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования (обнародования).

- Настоящее постановление разместить на информационных стендах администрации, библиотек  и на официальном сайте администрации сельского поселения «Богомягковское» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

- Контроль	за исполнением настоящего постановления оставляю за  собой.

Глава администрации сельского

поселения «Богомягковское»                                              С.В.Старновский

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

сельского поселения

«Богомягковское»

от   __________ 2021 № ___

# Программа

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования

# сельского поселения «Богомягковское»

на 2022 – 2023 годы

# Паспорт

# «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования « Богомягковское» на 2022-2023 годы"

| Наименование программы | «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения «Богомягковское» на 2022-2023 годы" (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Дата разработки Дата утверждения Программы | « 27 » сентября 2021 год «30» сентября 2021 года решение Совета депутатов № ___ |
| Заказчик Программы | Администрация сельского поселения «Богомягковское» |
| Основные разработчики Программы | Администрация сельского поселения «Богомягковское» |
| Цель Программы | -качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами потребителей сельского поселения «Богомягковское» Шилкинского района Забайкальского края. |
| Задачи Программы | - обеспечение подключения к системам коммунальной инфраструктуры социальной сферы; - повышение качества производимых организациями коммунального комплекса товаров и оказываемых услуг; - улучшение экологической ситуации на территории сельского поселения «Богомягковское»; - строительство индивидуальных жилых домов населению, пострадавших в результате стихии, паводков 2018 год, 2021 год |
| Срок реализации Программы | 2022- 2023 годы. |
| Объемы и источники финансирования Программы ( по годам в разрезе кодов разделов функциональной классификации расходов бюджета | Общий объем финансирования Программы составит 61 млн. рублей, в т.ч.: 2022 год_ 3 млн. рублей; 2023 год _ 2 млн. рублей; 2023 год- 6 млн.рублей; 2022 год -50 млн.рублей. Источник финансирования - средства бюджетов всех уровней, тарифная составляющая, плата за подключение, инвестиции. |
| Ожидаемые результаты от реализации Программы | - количество заключенных инвестиционных соглашений по модернизации объектов коммунального комплекса в рамках Программы |
| Основные механизмы реализации Программы | Описание подходов к выполнению мероприятий Программы. |
| Основные механизмы мониторинга Программы | Государственный заказчик - координатор Программы организует работу исполнителей мероприятий по реализации Программы и подготовке необходимых материалов для своевременного и правильного составления отчетности. В течение всего периода реализации Программы осуществляется полугодовой и годовой мониторинги реализации Программы. |

1. Содержание проблемы и необходимость её решения программными методами

1.1 Общие сведения о социально-экономическом положении муниципального образования

Селькое поселение «Богомягковское»  расположено в северной  части Шилкинского района.

Основным производственным направлением предприятий, функционирующих на территории сельского поселения «Богомягковское» является сельское хозяйство.

Уровень развития экономики муниципального образования относительно невысокий. Сельское поселение «Богомягковское» является дотационным субъектом бюджетных отношений в Шилкинском районе.

Уровень дотационного обеспечения бюджета сельского поселения «Богомягковское» Шилкинского района  составляет   75.35 %.

Численность населения сельского поселения «Богомягковское» Шилкинского района   по состоянию на 01.01.2022 года., составила 1196 человек.

Сельское поселение «Богомягковское»   состоит  из 4 населенных пунктов: с.Богомягково, с.Средняя Кия,

с. К-Комогорцево, с.Кыэкен,  центром  является  с. Богомягково.

### Согласно прогнозам численность населения сельского поселения «Богомягковское» Шилкинского района   к 2023 году увеличится  на 20 жителей и составит   1216 жителей (табл.2).

### В связи с тем, что во всех поселениях района индивидуальный жилищный фонд имеет высокую степень износа в  связи  с потоплением 2018 года и 2021  года , в сельском поселении «Богомягковское»  планируется построить и ввести в эксплуатацию дополнительно 558 кв. метров жилья (табл.3).

### Застройка планируется в форме индивидуальных жилых домов.

В связи с тем, что в сельском поселении «Богомягковское» размер общей площади жилья, приходящийся на 1 жителя составляет 18 кв. м.

1.2. Электроснабжение

Все поселения по состоянию на 01.01.2022 года  снабжаются электроэнергией от Читинской электросбытовой компании.

1.3. Теплоснабжение

По состоянию на 01.01.2022  в сельском поселении «Богомягковское» котельные имеются в администрации -3, Школа -2. В сельском поселении объекты социальной сферы отапливаются, как правило, от приобъектных или встроенных котельных, жилищный фонд от местных источников тепла. Основным видом топлива приобъектных и встроенных котельных являются уголь и дрова.

Индивидуальные жилые дома отапливаются от  внутридомовых источников тепла – печей. Основными видами топлива для них являются  дрова.

Состояние объектов теплоснабжения имеет очень высокую степень износа. Износ тепловых сетей составляет 90%, износ теплотехнического оборудования  в среднем  80%. По состоянию на 01.01.2022 подлежат капитальному ремонту 3 котлоагрегата и  0,40 км тепловых сетей, ввиду их полного физического износа,  требует срочной замены.

Плановая себестоимость производимого тепла, утвержденная РЭК, составляет  __________рублей за 1 Гкал,

Утвержденные РЭК реализационные тарифы: не создают условий для полного покрытия затрат на производство тепла. Полученные убытки не компенсируются.

Таблица 1

Наличие жилфонда и обеспеченность его коммунальными услугами в сельском поселении «Богомягковское»

| № п/п | Наименование административных образований | Наличие жилфонда |  |  |  | Обеспеченность коммунальными услугами (кв. м) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | многоквартирные дома |  | индивидуальные дома |  | Центральное отопление | водопровод |  | канализации |  |
|  |  | кол-во домов | общая площадь (кв. м) | кол-во домов | общая площадь (кв. м) |  | с вводом в дом | уличн. колонки | централ. отвод | придомов. выгреб |
|  | сельское поселение – «Богомягковское» |  |  | 377 | 20,2 | - | - | - | - | - |
|  | Всего |  |  | 377 | 20,2 |  |  |  |  |  |

Таблица 2

Прогноз роста численности населения в  муниципальном образовании сельское поселение «Богомягковское»

| № п/п | Наименование административных образований | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сельское поселение – «Богомягковское» | 1196 | 1206 | 1236 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица.3

Прогноз строительства жилья в на 2022 – 2023 годах (кв.м)

| № п/п | Наименование административных образований | Всего | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | сельское поселение – «Богомягковское» | 558 | 0 | 531 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ##### Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 4

Прогноз строительства объектов коммунальной инфраструктуры для обеспечения коммунальными услугами

вновь вводимого на 2022 – 2023 годах .

| № п/п | Наименование территорий застройки жилья | Электроснабжение |  |  | Теплоснабжение |  |  |  | Водоснабжение |  |  |  | Водоотведение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ЛЭП -10 кВ (км) | п/ст 10/0,4 кВ (ед./кВА) | ЛЭП -0,4 кВ (км) | Реконструкция здания котельной о котельного оборудования (ед) | Встроенные котельные (ед./Гкал) | Реконструкция теплосети (км) | Приобретение транспорта для перевозки угля (ед) | Артскважины (ед.) | Приобретение автоцистерны (шт) | Водонапорные башни (ед./куб. м) | Подводящий водопровод (км) | Самотечная канализация (км) | Канализационная насосная станция (ед./куб..м в сутки) | Напорная канализация (км) |
| 1 | сельское поселение – «Богомягковское» |  |  |  | 1 | 0,7 | 0,40 | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |
| 5. | ##### Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 5

Прогноз строительства объектов социальной сферы  на 2022 –2023 годах

| № п/п | Наименование объектов и их мощность (вместимость) строительства | Ст-ть (мл.р.) | Площадь (кв. м) | Адрес | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ##### Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 6

Прогноз строительства объектов коммунальной инфраструктуры для обеспечения коммунальными услугами вводимых в 2022 – 2023 годах объектов социальной сферы

| № п/п | Наименование объектов | Электроснабжение |  |  | Теплоснабжение |  |  | Водоснабжение |  |  |  | Водоотведение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ЛЭП -10 кВ (км) | п/ст 10/0,4 кВ (ед./кВА) | ЛЭП -0,4 кВ (км) | Тепловые сети (км) | Реконструкция здания котельной и котельного оборудования | Приобретение транспорта для перевозки угля | Артскважины (ед.) | Приобретение насосов | Водонапорные башни (ед./куб. м) | Подводящий водопровод (км) | Самотечная канализация (км) | Канализационная насосная станция (ед./куб..м в сутки) | Напорная канализация (км) |
|  | ###### СКВАЖИНЫ |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена насосов, капитальный ремонт объектов водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 4 |  |  |  |  |
|  | Котельные на территории сельского поселения, теплосеть МОУ СОШ им.Г.П.Богомягкова |  |  |  | 1,05 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ##### Всего |  |  |  | 1,05 | 3 |  | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  |

Таблица 7

Прогноз прироста жилфонда и уровня обеспеченности им населения   на 2022-2023 годы

| № п/п | Наименование микрорайона (населенного пункта) | на 01.01.2021 г. |  |  | на 01.01.2022 г. |  |  | на 01.01.2023г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общая площадь жилфонда (тыс.кв.м) | Кол-во жителей (чел.) | Уровень обеспеч. жильем (кв.м/чел.) | Общая площадь жилфонда (тыс.кв.м) | Кол-во жителей (чел.) | Уровень обеспеч. жильем (кв.м/чел.) | Общая площадь жилфонда (кв.м) | Кол-во жителей (чел.) | Уровень обеспеч. жильем (кв.м/чел.) |
|  | Сельское поселение «Богомягковское» | 20,2 | 1196 | 16,8 | 20,3 | 1216 | 16,7 |  |  |  |
|  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 9

Основные производственно-технические показатели котельных    сельского поселения «Богомягковское»(по состоянию на 01.01.2011да)

| № п/п | Показатели | Един. измер. | Кол-во | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | «Богомягковское» сельское поселение |  |  |  |
|  | Дается характеристика по котельным в разрезе поселений |  |  |  |
| 1 | Котлоагрегат | ед./Гкал |  |  |
| 2 | Котел водогрейный | ед./Гкал | 3 | Износ 90% |
| 3 | Установленная мощность котельной | Гкал/час |  |  |
| 3 | Присоединенная нагрузка по теплу | Гкал/час |  |  |
| 4 | Вид топлива уголь |  |  |  |
| 5 | Присоединенные тепловые сети | км |  |  |
| 6 | Отапливаемая площадь | кв.м | 1950 |  |
| 7 | Выработка тепла | Гкал/год | 953.3 |  |
| 8 | Реализация тепла | Гкал/год |  |  |
| 9 | Потери в сетях | % |  |  |

Выработка тепла – котельные администрации

1.4. Газоснабжение

Система  газоснабжения действует: от централизованной системы газоснабжения г. Шилка , подвозом газовых баллонов 1 раз в квартал.

1.5. Водоснабжение.

По состоянию на 01.01.2022 года система водоснабжения сельского поселения «Богомягковское»   состоит из 4 артезианских скважин ,400м водопроводных сетей. Очистка воды не производится. На текущий момент система водоснабжения поселений района способна обеспечить потребности населения и производственной сферы  при организации подвоза воды.

Система водоснабжения  характеризуется высокой степенью износа. Уровень износа, 80%.

Только  4 % жилых домов в населенных пунктах подключены к теплосети.

1.7. Система сбора и утилизации бытовых отходов

В сельском поселении «Богомягковское» решение  сбора, переработки и утилизации бытовых отходов обеспечивает  компания «Олерон+»

## Таблица 13

## Прогноз роста нагрузки по теплу объектов потребления, подключенных к системе центрального отопления по ти  на  период 2022 – 2023 годы

| № п/п | Наименование административного образования | на 01.01.2021 г. |  |  | на 01.01.2022 г. |  |  | на 01.01.2023 г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общая отапливаемая площадь (тыс.кв.м) | Удельная максимальная нагрузка по теплу (Гкал/т.кв.м/час) | Общая максимальная потребляемая мощность по теплу (Гкал/час) | Общая отапливаемая площадь (тыс.кв.м) | Удельная максимальная нагрузка по теплу (Гкал/т.кв.м/час) | Общая максимальная потребляемая мощность по теплу (Гкал/час) | Общая отапливаемая площадь (тыс.кв.м) | Удельная максимальная нагрузка по теплу (Гкал/т.кв.м/час) | Общая максимальная потребляемая мощность по теплу (Гкал/час) |
| 1 | С разбивкой по поселениям заполнить: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Жилищный фонд, подключенный к центральному отоплению | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Объекты социальной и бюджетной сферы и прочие объекты | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 14

Характеристика действующей системы водоснабжения

| № п/п | Наименование административных образований | Артезианские скважины (ед.) |  | Водонапорные башни объекты (ед.) |  | Водопроводы (км) |  | Водоразборные Колонки (ед.) |  | Шахтные колодцы (ед.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наличие | Требует рекон-ции | Наличие | Требует рекон-ции | Наличие | Требует рекон-ции | Наличие | Требует рекон-ции | Наличие | Требует рекон-ции |
|  | сельское поселение «Богомягковское» | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | -- | - |  |
|  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### Таблица 15

### Прогноз роста водопотребления в сутки на жилищно-коммунальные нужды

| № п/п | Наименование админгистративных образований | на 01.01.2021 г. |  |  | на 01.01.2022 г. |  |  | на 01.01.2023г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество жителей (чел) | Удельное потребление воды на 1 чел. в сутки (м3) | Общее 16потреблении. Воды на ЖКН в сутки Т. | Количество жителей (чел) | Удельное потребление воды на 1 чел. в сутки (м3) | Общее 16потреблении. Воды на ЖКН в сутки Т | Количество жителей (чел) | Удельное потребление воды на 1 чел. в сутки (м3) | Общее 16потреблении. Воды на ЖКН в сутки Т |
|  | _ сельское поселение«Богомягковское» | 1196 | 44 | 51.6 | 1216 | 44 | 52 | 1236 | 44 | 54 |
|  | и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 1196 | 44 | 51.6 | 1216 | 44 | 52 | 1236 | 44 | 54 |

Таблица 16

Характеристика действующей системы сбора и вывоза ТКО и ЖБО

| № п/п | Наименование административных образований | Сбор ТКО |  | Сливная площадка ЖБО |  | Технические средства по сбору и вывозу ТБО и ЖБО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | улицы | Состояние | Место нахождения | Состояние | Автосамосвалы и Бортовые машины | Мусоровозы | Контейнерные машины | Тракторы с навесным оборудованием | Тракторные тележки | Ассенизационные машины | Бульдозеры | Мусоросборочные контейнеры | Переносные мусоросборники |
| 1 | с. Богомягково | ул.ГПБогомягкова, пер Школьный, пер.Озерный, пер.Клубный, пер.Колхозный, ул.Нагорная, ул. Новая, Центральная, Набережная,Речная,Заречная,Трудовая,Молодежная | удовлетворительное | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2 | с. Средняя Кия | ул.Партизанская,Центральная,Киинская,Школьная,Трудовая,пер.Молодёжный | удовлетворительное | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | с. К-Комогорцево | Ул.Верхняя,Клубная,Центральная,Речная | удовлетворительное | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | с.Кыэкен | Ул.Новая,Нагорная,Соболева | удовлетворительное | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

2. Цель и задачи Программы

Целью Программы является - качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами потребителей сельского поселения «Богомягковское».

В ходе реализации Программы предусматривается обеспечить решение следующих задач:

- обеспечение подключения к системам коммунальной инфраструктуры социальной сферы;

- повышение качества производимых организациями коммунального комплекса товаров и оказываемых услуг;

- улучшение экологической ситуации на территории сельского  поселения «Богомягковское»;

- строительство индивидуальных  жилых  домов населению, пострадавших в результате стихии, паводков 2018 год, 2021 год

-качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами потребителей сельского поселения «Богомягковское» Шилкинского района Забайкальского края.

3. Срок реализации Программы

Срок реализации Программы 2022 – 2023 годы.

4. Общий объем ресурсов, необходимый для реализации Программы и его обоснование

Нормативно-правовое, информационное, материально-техническое и финансовое обеспечение выполнения мероприятий Программы осуществляется муниципальным заказчиком- координатором Программы – администрацией сельского поселения «Богомягковское».

Прогнозируемые объемы финансирования мероприятий Программы составляют   61 млн. рублей, в том числе:

2022 год -  53 млн. рублей, в  т.ч.:

- теплоснабжение – 1млн. рублей,-

- замена котла – 2 млн. рублей;-

- строительство жилого фонда 50 млн. рублей;

2023 год- 8 млн. рублей;

- замена котла – 2. рублей,

-  кап.ремонт объектов водоснабжения –  6 млн. рублей;

Предполагаемые источники финансирования Программы:

- средства местного, районного, краевого, федерального бюджета;

5. Основные мероприятия Программы

Программа включает широкий спектр  мероприятий по развитию и модернизации (строительство и реконструкция) систем коммунальной инфраструктуры населенных пунктов, направленных на повышение уровня их технического состояния, расширение номенклатуры, увеличения объема и улучшение качества коммунальных услуг, оказываемых населению.

6. Показатели реализации Программы

- строительство  жилого  фонда  для  населения, пострадавших  в результате  стихийного бедствия, вызванных паводками 2018 год, 2021 год;

- замена  тепловых  сетей  в учреждении   МОУ СОШ им.Г.П.Богомягкова;

- замена  котлов котельных  сельских  клубов, Дома  культуры  на  территории  сельского  поселения  «Богомягковское»;

- капитальный  ремонт  объектов  водоснабжения,  замена  насосов  в артезианских  скважинах.

7. Механизмы реализации  Программы

Привлечение средств местного, районного, краевого, федерального бюджетов.

Использование комплексных программ «Чистая вода», «Жильё» и др.

8. Механизм мониторинга реализации Программы

Государственный заказчик - координатор Программы организует работу исполнителей мероприятий Программы по реализации Программы и подготовке необходимых материалов для своевременного и правильного составления отчетности.

В течение всего периода реализации Программы осуществляется полугодовой и годовой мониторинги реализации Программы

7. Организация управления Программой

и контроль за  ходом ее реализации

В целях обеспечения своевременной и качественной реализации Программы муниципальный заказчик- координатор Программы осуществляет:

- отбор в установленном порядке исполнителей работ и поставщиков оборудования по каждому программному мероприятию, финансируемому за счет бюджетных средств;

-координацию исполнения программных мероприятий, включая мониторинг их реализации, оценку результативности;

- непосредственный контроль хода реализации мероприятий Программы;

- подготовку отчетов о реализации Программы.

8. Оценка социально-экономической эффективности

реализации мероприятий Программы

Реализация мероприятий Программы позволит:

- обеспечить подключение к системам коммунальной инфраструктуры вводимых объектов жилищного фонда и социальной сферы;

- повысить уровень технического состояния объектов коммунальной инфраструктуры поселения;

- расширить номенклатуру, увеличить объемы и улучшить качество коммунальных услуг, оказываемых населению поселения;

- улучшить экологическую ситуацию на территории поселения;

- за счет широкого внедрения передовых технологий, местных видов топлива и энергосберегающего оборудования снизить затраты на топливно-энергетические ресурсы при производстве коммунальной продукции;

- снизить дотации бюджета района на производство коммунальных услуг.