# ПРОГРАММА

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

сельского поселения «Казановское»

в актуальной редакции

на 2011 – 2020 годы

# Паспорт

# Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения «Казановское»

# на 2011-2020 годы"

| Наименование программы | «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения «Казановское» на 2011-2020 годы" (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Дата утверждения Программы | « 27 » декабря 2010 год |
| Заказчик Программы | Администрация сельского поселения «Казановское» |
| Основные разработчики Программы | Администрация сельского поселения «Казановское» |
| Цель Программы | -качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами потребителей сельского поселения «Казановское», Забайкальского края. |
| Задачи Программы | - обеспечение подключения к системам коммунальной инфраструктуры вводимых объектов жилищного фонда и социальной сферы; - строительство и модернизация систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации и захоронения твердых бытовых отходов, в соответствии с потребностями жилищного т промышленного строительства; - повышение качества производимых организациями коммунального комплекса товаров и оказываемых услуг; - улучшение экологической ситуации на территории сельского поселения «Казановское», Забайкальского края. |
| Срок реализации Программы | 2011- 2020 годы. |
| Объемы и источники финансирования Программы ( по годам в разрезе кодов разделов функциональной классификации расходов бюджета | Общий объем финансирования Программы составит 10566,0 тыс. рублей, в т.ч.: 2011 год - тыс. рублей; 2012 год - 3350,0 тыс. рублей; 2013 год 3416,0 тыс. рублей; 2014 год 1990,0 тыс. рублей; 2015 год 1510,0 тыс. рублей; 2016 год 60,0 тыс. рублей; 2017 год 60,0 тыс. рублей; 2018 год 60,0 тыс. рублей; 2019 год 60,0 тыс. рублей; 2020 год 60,0 тыс. рублей; Источник финансирования - средства бюджетов всех уровней, тарифная составляющая, плата за подключение, инвестиции. |
| Ожидаемые результаты от реализации Программы | - количество заключенных инвестиционных соглашений по модернизации объектов коммунального комплекса в рамках Программы с __0__ ед. в 2011 году до _5_ ед. в 2020 году; - количество подключенных к системам коммунальной инфраструктуры вводимых объектов жилищного фонда и социальной сферы с __0__ ед. 2011 году до ___5__ед. в 2020 году; - количество построенных и модернизированных систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации и захоронения твердых бытовых отходов, в соответствии с потребностями жилищного промышленного строительства с __0__ед. в 2011 до __2_ ед. в 2020 году; - изменение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры с _80__% в 2011 году до __100_% в 2020 году; - изменение уровня обеспеченности населения коммунальными услугами с _14__% в 2011 году до _95__% в 2020 году; - повышение качества производимых организациями коммунального комплекса товаров и оказываемых услуг с _50___% в 2011 году до _10__% в 2020 году; - снижение выявленных нарушений в области обращения с отходами производства и потребления с ___% в 2011 году до ____% в 2020 году. |
| Основные механизмы реализации Программы | Описание подходов к выполнению мероприятий Программы. |
| Основные механизмы мониторинга Программы | Государственный заказчик - координатор Программы организует работу исполнителей мероприятий по реализации Программы и подготовке необходимых материалов для своевременного и правильного составления отчетности. В течение всего периода реализации Программы осуществляется полугодовой и годовой мониторинги реализации Программы. |

1. Содержание проблемы и необходимость её решения программными методами

1.1 Общие сведения о социально-экономическом положении сельского поселения

Сельское поселение «Казановское», Забайкальского края расположено в юго-восточной части Забайкальского края.

Основным производственным направлением предприятий, функционирующих на территории  сельского поселения «Казановское», Забайкальского края является сельское хозяйство и железнодорожный тьранспорт. Уровень развития экономики сельского поселения относительно невысокий. Сельское поселение «Казановское» является дотационным субъектом бюджетных отношений в Забайкальском крае.

Уровень дотационного обеспечения бюджета сельского поселения «Казановское», Забайкальского края составляет 75 %.

Численность населения сельского поселения «Казановское», Забайкальского края.по состоянию на 01.01.2011 года. составила  2279 человек.

Муниципальное образование сельское поселение «Казановское», Забайкальского края.состоит  из поселения, в состав которых входят два населенных пункта. Центром муниципального образования «Сельское поселение «Казановское», Забайкальского края, .является сельское поселение «Казановское».

### Согласно прогнозам численность населения сельского поселения «Казановское», Забайкальского края  к 2020 году увеличится на 41 жителей и составит  2320 жителей (табл.2).

### Увеличение численности населения прогнозируется во всех селах поселения.

### В связи с тем, что индивидуальный жилищный фонд имеет высокую степень износа в период с 2011 по 2020 годы в сельском поселении «Казановское», Забайкальского края, планируется построить и ввести в эксплуатацию дополнительно 500 кв. метров жилья (табл.3).

### Застройка планируется в форме индивидуальных жилых домов.

В связи с тем, что в поселении общая площадь жилья, приходящийся на 1 жителя составляет 16 кв. м, и прогнозируется  увеличение числа жителей, данный показатель с вводом нового жилья останется на том же уровне 16 кв. м на 1 человека (табл.7).

Естественная убыль жилфонда за период 2006-2010 годы ставила 4% в год в сельском поселении «Казановское».

Развитие инфраструктуры социального назначения в течение 2011 – 2020 планируется: Сельское поселение «Казановское»: Водонапорная башня, тепловые сети, подводящий водопровод.

1.2. Теплоснабжение

По состоянию на 01.01.2011  в сельском поселении «Казановское», Забайкальского края котельные имеются в (Администрации, школе, амбулатории, в детском саду).

В сельском поселении объекты социальной сферы отапливаются, как правило, от приобъектных или встроенных котельных, жилищный фонд от местных источников тепла. Основным видом топлива приобъектных и встроенных котельных являются уголь и дрова.

По состоянию на 01.01.2011 года котельные имеют:  (табл.9).

Индивидуальные жилые дома отапливаются от внутридомовых источников тепла – печей. Основными видами топлива для них являются уголь и дрова.

Состояние объектов теплоснабжения имеет очень высокую степень износа. Износ тепловых сетей составляет 90 %, износ теплотехнического оборудования  в среднем 90 %. Потери тепловой энергии в сетях составляют более 30 %.

По состоянию на 01.01.2011 подлежат капитальному ремонту все котлоагрегаты, а  0,5 км тепловых сетей ввиду их полного физического износа  требует срочной замены.

Таблица 1

Наличие жилфонда и обеспеченность его коммунальными услугами в сельском поселении «Казановское», Забайкальского края (чел.)

| № п/п | Наименование административных образований | Наличие жилфонда |  |  |  | Обеспеченность коммунальными услугами (кв. м) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | многоквартирные дома |  | индивидуальные дома |  | Центральное отопление | водопровод |  | канализации |  |
|  |  | кол-во домов | общая площадь (кв. м) | кол-во домов | общая площадь (кв. м) |  | с вводом в дом | уличн. колонки | централ. отвод | придомов. выгреб |
|  | сельское поселение «Казановское» | 157 | 27200 | 431 | 10070 | 270 | - | 37000 | - | - |
|  | Всего : | 157 | 27200 | 431 | 10070 | 270 | - | 37000 | - | - |

Таблица 2

Прогноз роста численности населения в   сельском поселении «Казановское», Забайкальского края. на 2011-2020 годы (чел.)

| № п/п | Наименование административных образований | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|  | Сельское поселение «Казановское» | 2279 | 2280 | 2285 | 2290 | 2295 | 2300 | 2305 | 2310 | 2315 | 2320 |
|  | Всего : | 2279 | 2280 | 2285 | 2290 | 2295 | 2300 | 2305 | 2310 | 2315 | 2320 |

Таблица 3

Прогноз строительства жилья в сельском поселении «Казановское», Забайкальского края

на 2011 – 2020 годы (кв.м)

| № п/п | Наименование административных образований | Всего | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 | 8 |
| 1 | Городское поселение – ______________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | сельское поселение «Казановское» |  | - |  | 200 | 200 | 100 |  |  |  |  |  |
| 3 | _______________сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ________________сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ________________ сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ##### Всего |  | - |  | 200 | 200 | 100 |  |  |  |  |  |

Таблица 4

Прогноз строительства объектов коммунальной инфраструктуры для обеспечения коммунальными услугами

вновь вводимого на 2011 – 2020 годах жилья  в сельском поселении «Казановское», Забайкальского края

| № п/п | Наименование территорий застройки жилья | Электроснабжение |  |  | Теплоснабжение |  |  | Водоснабжение |  |  |  | Водоотведение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ЛЭП -10 кВ (км) | п/ст 10/0,4 кВ (ед./кВА) | ЛЭП -0,4 кВ (км) | Тепловые сети (км) | Встроенные котельные (ед./Гкал) | Блочные котельные (ед./Гкал) | Артскважины (ед.) | Водовод (км) | Водонапорные башни (ед./куб. м) | Подводящий водопровод (км) | Самотечная канализация (км) | Канализационная насосная станция (ед./куб..м в сутки) | Напорная канализация (км) |
| 1 | Городское поселение – ______________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | сельское поселение «Кзановское» | - | - | - | 0,25 | - | - | - | - | 10 | 2 | - | - | - |
| 3 | _______________сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ________________сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ________________ сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | ##### Всего | - | - | - | 0,25 | - | - | - | - | 10 | 2 | - | - | - |

Таблица 5

Прогноз прироста жилфонда и уровня обеспеченности им населения в сельском поселении «Казановское», Забайкальского края на 2010-2020 годы

| № п/п | Наименование микрорайона (населенного пункта) | на 01.01.2011 г. |  |  | на 01.01.2016 г. |  |  | на 01.01.2021г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общая площадь жилфонда (кв.м) | Кол-во жителей (чел.) | Уровень обеспеч. жильем (кв.м/чел.) | Общая площадь жилфонда (кв.м) | Кол-во жителей (чел.) | Уровень обеспеч. жильем (кв.м/чел.) | Общая площадь жилфонда (кв.м) | Кол-во жителей (чел.) | Уровень обеспеч. жильем (кв.м/чел.) |
|  | Городское поселение – ______________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сельское поселение «Кзановское» | 37270 | 2279 | 16 | 37770 | 2295 | 16,5 | 37770 | 2320 | 16 |
|  | _______________сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ________________сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ________________ сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 37270 | 2279 | 16 | 37770 | 2295 | 16,5 | 37770 | 2320 | 16 |

Таблица 6

Основные производственно-технические показатели котельных  сельского поселения «Казановское», Забайкальского края (по состоянию на 01.01.2011)

| № п/п | Показатели | Един. измер. | Кол-во | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сельское поселение «Казанвское» |  |  |  |
|  | Дается характеристика по котельным в разрезе поселений |  |  |  |
| 1 | Котлоагрегат КВС | ед./Гкал | 6 |  |
| 2 | Котел водогрейный | ед./Гкал |  |  |
| 3 | Установленная мощность котельных | Гкал/час | 2,1 |  |
| 3 | Присоединенная нагрузка по теплу | Гкал/час |  |  |
| 4 | Вид топлива - уголь |  |  |  |
| 5 | Присоединенные тепловые сети | км | 0,5 |  |
| 6 | Отапливаемая площадь | кв.м | 6140 |  |
| 7 | Выработка тепла | Гкал/год |  |  |
| 8 | Реализация тепла | Гкал/год |  |  |
| 9 | Потери в сетях | % |  |  |

1.3. Водоснабжение.

По состоянию на 01.01.2011 год система водоснабжения сельского поселения «Казановское» состоит из2 артезианских скважин, 5 водопроводных башен, 2 км водопроводных сетей. Очистка воды не производится. На текущий момент система водоснабжения поселения способна обеспечить потребности населения и производственной сферы.

Система водоснабжения поселения характеризуется высокой степенью износа. Уровень износа, как магистральных водоводов, так и уличных водопроводных сетей составляет более  90 %.

14 % населения пользуются услугами уличной водопроводной сети 86 % населения поселения получает воду из колодцев.

1.4. Система сбора и утилизации бытовых отходов

В сельском поселении «Казановское», Забайкальского края, .решение  проблемы сбора, переработки и утилизации бытовых отходов приобретает особую актуальность.  Свалки не отвечают техническим и санитарным требованиям.  Кроме того, на территории муниципального образования существует масса несанкционированных  свалок.

Очисткой сельского поселения «Казановское» от мусора, части промотходов, ТБО и жидких отходов занимаются предприятия и адмиисторация.  Общий объем отходов, вывозимых на свалку, составляет 23,0 тыс. м3/год, в том числе: от населения –8,2тыс. м3/год, отходы предприятий и организаций, вывозимые как собственным транспортом, так и транспортом вышеназванных организаций до 14,8 тыс. м3/год.

В настоящее время норма накопления отходов поселениясоставляет 3,63 м3/год/чел.

В задачу санитарной очистки муниципального образования входит сбор, удаление и обезвреживание  твердых  бытовых  отходов  от  всех  зданий  и  домовладений,  а  так  же  выполнение  работ  по  летней  и  зимней  уборке  улиц в  целях  обеспечения  чистоты  проездов  и  безопасности  движения.  Учитывая  объективный рост бытовых отходов  в летнее время (за счет притока туристов, дачников и отдыхающих),  для  определения  необходимого  объема  работ  по  очистке  от  ТБО  на перспективу до 2020 года норма накопления твердых бытовых отходов, включая  утиль  и  уличный  смет, принимаются в год на постоянного жителя:

- 2011-2012 г.- 3,63 куб. м;

- 2012-2013 г. – 3,66 куб. м;

- 2013-2014 г. – 3,69 куб. м.

- 2014-2015г. -  3,73 куб. м.

- 2015-2016 г.-  3,76 куб. м;

- 2016-2017 г. – 3,80 куб. м;

- 2017-2018 г. – 3,84 куб. м.

- 2018-2019г. – 3,88 куб. м.

- 2019-2020г. – 3,92 куб. м.

В  соответствии  с  этими  нормами  количество  ТБО  на первом этапе составит 24,0 тыс. м3  в  год, на втором этапе – 25,0тыс. м3.

Таблица 7

Характеристика действующей системы водоснабжения сельского поселения «Казановское», Забайкальского края

| № п/п | Наименование административных образований | Артезианские скважины (ед.) |  | Водонапорные башни (ед.) |  | Водопроводы (км) |  | Водоразборные Колонки (ед.) |  | Шахтные колодцы (ед.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наличие | Требует рекон-ции | Наличие | Требует рекон-ции | Наличие | Требует рекон-ции | Наличие | Требует рекон-ции | Наличие | Требует рекон-ции |
|  | Городское поселение – ______________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ______________ сельское поселение | 2 | - | 5 | - | 2 | 2 |  |  |  |  |
|  | _______________сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ________________сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ________________ сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 2 | - | 5 | - | 2 | 2 |  |  |  |  |

Таблица 8

Прогноз роста накопления твердых бытовых отходов

по поселениям сельского поселения «Казановское», Забайкальского края на 2011-2020 годы

| № п/п | Наименование административного образования | на 01.01.2011г. |  |  |  |  | на 01.01.2016г. |  |  |  |  | на 01.01.2021г. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество жителей (чел) | Норматив накопления ТБО в год на 1 жителя (м3) | Объем ТБО (т. м3) в год |  |  | Количество Жителей (чел) | Норматив накопления ТБО в год на 1 жителя (.м3) | Объем ТБО (т. м3) в год |  |  | Количество жителей (чел) | Норматив накопления ТБО в год на 1 жителя (.м3) | Объем ТБО( т. м3) в год |  |  |
|  |  |  |  | Всего | В т.ч. |  |  |  | Всего | В т.ч. |  |  |  | Всего | В т.ч. |  |
|  |  |  |  |  | Население | Прочие |  |  |  | Население | Прочие |  |  |  | Население | Прочие |
|  | Городское поселение – ______________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сельское поселение «Казановское» | 2279 | 3,63 | 23,0 | 8,2 | 14,8 | 2300 | 3,63 | 24 | 8,3 | 15,7 | 2320 | 3,63 | 25 | 8,4 | 16,6 |
|  | _______________сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ________________сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ________________ сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 2279 | 3,63 | 23,0 | 8,2 | 14,8 | 2300 | 3,63 | 24 | 8,3 | 15,7 | 2320 | 3,63 | 25 | 8,4 | 16,6 |

Таблица 9

Прогноз роста объемов вывоза жидких бытовых отходов

по поселениям сельского поселения «Казановское», Забайкальского края на  2010-2020 годов

| № п/п | Наименование административного образования | на 01.01.2011г. |  |  |  |  | на 01.01.2016г. |  |  |  |  | на 01.01.2021г. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество жителей, пользующихся услугами по вывозу ЖБО (чел) | Норматив накопления ТБО в год на 1 жителя (м3/сутки) | Объем ЖБО (т. м3) в год |  |  | Количество жителей, пользующихся услугами по вывозу ЖБО (чел) | Норматив накопления ТБО в год на 1 жителя (.м3/сутки) | Объем ЖБО (т. м3) в год |  |  | Количество жителей, пользующихся услугами по вывозу ЖБО (чел) | Норматив накопления ТБО в год на 1 жителя (.м3/сутки) | Объем ЖБО (т. м3) в год |  |  |
|  |  |  |  | Всего | В т.ч. |  |  |  | Всего | В т.ч. |  |  |  | Всего | В т.ч. |  |
|  |  |  |  |  | Население | Прочие |  |  |  | Население | Прочие |  |  |  | Население | Прочие |
|  | Городское поселение – ______________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сельское поселение «Казанвское» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | _______________сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | _______________сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ________________ сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по району |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2. Цель и задачи Программы

Целью Программы является - качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами потребителей сельского поселения «Казановское», Забайкальского края.

В ходе реализации Программы предусматривается обеспечить решение следующих задач:

- обеспечение подключения к системам коммунальной инфраструктуры вводимых объектов жилищного фонда и социальной сферы;

- строительство и модернизация  систем коммунальной инфраструктуры и объектов, используемых для утилизации  и захоронения твердых бытовых отходов, в соответствии с потребностями жилищного т промышленного строительства;

- повышение качества производимых организациями коммунального комплекса товаров и оказываемых услуг;

- улучшение экологической ситуации на территории сельского поселения «Казановское», Забайкальского края.

3. Срок реализации Программы

Срок реализации Программы 2011 – 2020 годы.

4. Общий объем ресурсов, необходимый для реализации Программы и его обоснование

Нормативно-правовое, информационное, материально-техническое и финансовое обеспечение выполнения мероприятий Программы осуществляется муниципальным заказчиком- координатором Программы – администрацией сельского поселения «Казановское», Забайкальского края.

Прогнозируемые объемы финансирования мероприятий Программы составляют 666,0 тыс. рублей, в том числе:

2011 год -  тыс. рублей, в  т.ч.:

2013 год -  тыс. рублей;

- теплоснабжение – 6,0 тыс. рублей,

- водоснабжение – 40,0 тыс. рублей,

- сбор и утилизация ТБО –20,0 тыс. рублей,

2014 год -  тыс. рублей;

- теплоснабжение – 60,0 тыс. рублей,

- водоснабжение – 50,0 тыс. рублей,

- сбор и утилизация ТБО – 30,0 тыс. рублей,

2015 год -  тыс. рублей;

- теплоснабжение – 60,0 тыс. рублей,

- водоснабжение – 60,0 тыс. рублей,

- сбор и утилизация ТБО – 40,0 тыс. рублей,

2016 год -  тыс. рублей;

- теплоснабжение 20,0 тыс. рублей,

- водоснабжение – 20,0 тыс. рублей,

- сбор и утилизация ТБО – 20,0 тыс. рублей,

2017 год -  тыс. рублей;

- теплоснабжение – 20,0 тыс. рублей,

- водоснабжение –  20,0 тыс. рублей,

- сбор и утилизация ТБО – 20,0 тыс. рублей,

2018 год -  тыс. рублей;

- теплоснабжение – 20,0 тыс. рублей,

- водоснабжение – 20,0 тыс. рублей,

- сбор и утилизация ТБО – 20,0 тыс. рублей,

2019 год -  тыс. рублей;

- теплоснабжение – 20,0 тыс. рублей,

- водоснабжение – 20,0  тыс. рублей,

- сбор и утилизация ТБО – 20,0 тыс. рублей,

2020 год -  тыс. рублей;

- теплоснабжение – 20,0 тыс. рублей,

- водоснабжение – 20,0 тыс. рублей,

- сбор и утилизация ТБО – 20,0тыс. рублей.

Предполагаемые источники финансирования Программы:

- средства местного бюджета;

- внебюджетные средства (инвестиции)

5. Основные мероприятия Программы

Программа включает широкий спектр  мероприятий по развитию и модернизации (строительство и реконструкция) систем коммунальной инфраструктуры населенных пунктов, направленных на повышение уровня их технического состояния, расширение номенклатуры, увеличения объема и улучшение качества коммунальных услуг, оказываемых населению.

6. Показатели реализации Программы

| №п/п | Наименование показателей, достигнутых в рамках Программы | Ед. изм | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Показатели цели: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель 1. Количество инвестиционных соглашений по модернизации объектов комму-нального комплек-са, заключенных в рамках Программы. | Шт. | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Показатель 2. Объем привле-ченных инвести-ций на развитие объектов теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения. | тыс.руб. | - | - | 6,0 - 40 | 60 - 50 | 60 - 60 | 20 - 20 | 20 - 20 | 20 - 20 | 20 - 20 | 20 - 20 |
| 3 | Показатель 3. Объем дотаций бюджета на производство коммунальных услуг. | Тыс руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Показатели задачи 1: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Показатель 1. Доля объектов существующего жилищного фонда, подключенного к объектам коммунальной инфраструктуры: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | теплоснабжения-, газоснабжения-, водоснабжения-, водоотведения -. | % | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - | - - - - |
| 6 | Показатель 2. Количество вновь вводимых объектов жилищного фонда, подключенных к объектам коммунальной инфраструктуры: теплоснабжения-, газоснабжения-, водоснабжения-, водоотведения-. | Ед. | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 7 | Показатель 3. Доля жилищного фонда, оборудо-ванного всеми видами благо-устройства. | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Показатель 4. Количество потребителей, которым планируется в рамках программы предоставить возможность газифицировать свои дохозяйства. | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Показатели задачи 2: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Показатель 1. Количество построенных линий электро-передач | Км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Показатель 2. Количество модернизирован-ных (реконструи-руемых) линий электропередач | Км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Показатель 3. Количество построенных подстанций | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Показатель 4. Количество модернизирован-ных (реконструи-руемых) подстанций | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Показатель 5. Количество газораспределительных сетей, построенных в рамках Программы. | Км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Показатель 6. Количество газораспределительных сетей, модер-низированных в рамках Программы. | Км. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Показатель 7. Количество водопроводных сетей, построенных в рамках Программы | Км. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | Показатель 8. Количество водопроводных сетей, модерни-зированных в рамках Программы |  | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Показатель 8. Количество построенных систем водоотведения, построенных в рамках программы | Км. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Показатель 9. Количество модернизирован-ных систем водоотведения, построенных в рамках Программы. | Ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Показатель 10. Количество введенных в эксплуатацию объектов размещения отходов производства и потребления. | Ед. | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 21 | Показатели задачи 3: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Показатель 1. Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры. | % | 90 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 |
| 23 | Показатель 2. Уровень технического состояния объектов коммунальной инфраструктуры: электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения. | % | 90 - 90 - | 90 - 50 - | 80 - 40 - | 70 - 40 - | 60 - 30 - | 50 - 20 - | 40 - 20 - | 30 - 20 - | 20 - 10 - | 10 - 0 - |
| 24 | Показатель 3. Уровень обеспеченности населения коммунальными услугами: электроснабжения, -теплоснабжения, -газоснабжения, -водоснабжения, -водоотведения | % | 100 0 | 100 0 | 100 0 | 100 0 | 100 0 | 100 0 | 100 0 | 100 0 | 100 0 | 100 0 |
| 25 | Показатели задачи 4: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Показатель 1. Количество выявленных нарушений в области обращения с отходами произ-водства и потреб-ления. | Шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

7. Механизмы реализации  Программы

Описание подходов к выполнению мероприятий Программы.

8. Механизм мониторинга реализации Программы

Государственный заказчик - координатор Программы организует работу исполнителей мероприятий Программы по реализации Программы и подготовке необходимых материалов для своевременного и правильного составления отчетности.

В течение всего периода реализации Программы осуществляется полугодовой и годовой мониторинги реализации Программы

7. Организация управления Программой

и контроль за  ходом ее реализации

В целях обеспечения своевременной и качественной реализации Программы муниципальный заказчик- координатор Программы осуществляет:

- отбор в установленном порядке исполнителей работ и поставщиков оборудования по каждому программному мероприятию, финансируемому за счет бюджетных средств;

-координацию исполнения программных мероприятий, включая мониторинг их реализации, оценку результативности;

- непосредственный контроль хода реализации мероприятий Программы;

- подготовку отчетов о реализации Программы.

8. Оценка социально-экономической эффективности

реализации мероприятий Программы

Реализация мероприятий Программы позволит:

- обеспечить подключение к системам коммунальной инфраструктуры вводимых объектов жилищного фонда и социальной сферы;

- повысить уровень технического состояния объектов коммунальной инфраструктуры поселений района;

- расширить номенклатуру, увеличить объемы и улучшить качество коммунальных услуг, оказываемых населению района;

- улучшить экологическую ситуацию на территории района;

- за счет широкого внедрения передовых технологий, местных видов топлива и энергосберегающего оборудования снизить затраты на топливно-энергетические ресурсы при производстве коммунальной продукции;

- снизить дотации бюджета района на производство коммунальных услуг.

## Мероприятия

## по реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

## сельского поселения «Казановское» на 2011 – 2020 годы

1. Теплоснабжение

| № п/п | Наименование мероприятия | Вводимая Мощность (Гкал/ч) | Протяжен Сети (км) | Прогнозн. Удельная стоимость стр-ва | Прогноз затрат всего (млн.руб.) | В том числе по этапам |  |  |  | Предполаг. источник Финансир. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2013-2014 | 2015-2016 | 2017-2018 | 2019-2020 |  |
|  | Сельское поселение «Казановское» - реконструкция котельной в связи с износом; - приобретение котла; - - строительство тепловых сетей в связи с подключением к системе централизованного теплоснабжения д\сада, СДК, администрации; - замена изношенного котельного оборудования во встроенных объектных котельных в сельских поселениях (перечислить); - приобретение погрузчика на базе МТЗ, ЮМЗ; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  | 1,5 | 0,75 | 0,75 |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  | 1,5 | 0,75 | 0,75 |  |  |  |
|  |  |  | 0,6 |  | 7,5 | 3,0 | 4,5 |  |  |  |
|  |  | 1 | 0,5 |  | 6,0 1,5 | 3,0 1,5 | 3,0 |  |  |  |
|  | ### Итого |  | 1,1 |  | 18,0 | 9,0 | 9,0 |  |  |  |
|  | Всего |  | 1,1 |  | 18,0 | 9,0 | 9,0 |  |  |  |

2. Водоснабжение

| № п/п | #### Наименование мероприятий | Вводимая мощность (т.куб.м/ сутки) | Протяжен.ость сети (км) | Прогнозн. удельная стоимость стр-ва (млн.руб) | Прогноз затрат (млн. руб.) |  |  |  |  | Предполагаемые источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | в том числе по этапам |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2013-2014 | 2015-2016 | 2017-2018 | 2019-2020 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 9 |
|  | Сельское поселение «Казановское» - реконструкция уличного водопровода - реконструкция водонапорной башни - приобретение транспорта (водовозка) |  | 3 1 1 | 1,0 0,140 0,800 | 1,0 0,140 0,8 | 0,5 0,07 0,8 | 0,5 0,07 |  |  |  |
|  | Итого |  |  | 1,94 | 1,94 | 1,37 0,57 |  |  |  |  |
|  | ### Всего |  |  | 1,94 | 1,94 | 1,37 0,57 |  |  |  |  |

3. Сбор и утилизация твердых и жидких бытовых отходов

| № п/п | #### Наименование мероприятий | Вводимая мощность (т. куб.м) | Прогноз затрат (всего) млн. руб.) |  |  |  |  | Предполагаемый источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего Млн. руб | в том числе по этапам |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2013-2014 | 2015-2016 | 2017-2018 | 2019-2020 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |
|  | Получение лицензии на свалку ТБО; |  | 0,240 | 0,240 |  |  |  |  |
| 2 | Создание инфраструктуры по сбору ТБО (увеличение и обновление санитарного парка) |  | 0,08 | 0,03 | 0,05 | - | - |  |
| 3 | Увеличение и обновление парка специальной техники для сбора и утилизации ТБО и саночистки населенных пунктов |  | 0,110 | 0,02 | 0,01 | 0,04 | 0,04 |  |
|  | Ликвидация несанкционированных свалок на территории поселения |  | 0,11 | 0,02 | 0,01 | 0,04 | 0,04 |  |
|  | Итого |  | 0,54 | 0,31 | 0,07 | 0,08 | 0,08 |  |